На правах рукописи

Ляховецкий Всеволод Александрович

Имитационная модель, методы и технические средства исследования стереоскопического
зрения человека

Специальность: 05.11.17 – Приборы, системы и изделия

медицинского назначения

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Санкт-Петербург – 2004

Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном
электротехническом университете “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)

| Научный руководитель – |  |
| --- | --- |
| заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, |
| профессор Попечителев Е.П. |

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор Быков Р.Е.

кандидат технических наук Сидоров А.С.

| Ведущая организация – | Северо-Западный политехнический институт |
| --- | --- |

Защита состоится «___» _________ 2004 года в _______ часов на заседании диссертационного совета Д 212.238.06 Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. В.И. Ульянова (Ленина) по адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан «___»______________2004 г.

| Ученый секретарь диссертационного совета | Юлдашев З.М. |
| --- | --- |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Бинокулярное зрение – это зрение с использованием информации, поступающей в мозг от обеих сетчаток глаз. Наибольший интерес представляет высшая функция бинокулярного зрения – стереоскопическое зрение (стереозрение), при котором сигналы от двух сетчаток обрабатываются совместно для получения информации о третьей координате объектов – глубине. Важными задачами являются изучение патологий стереозрения, утомления стереозрения человека-оператора. Ухудшение стереозрения приводит к трудностям в оценке удаленности объектов и их положения в окружающем пространстве. Наличие стереозрения необходимо для операторов сложных систем управления, в ряде профессий, связанных с особо точными и тонкими производственными операциями, при работе с бинокулярными и стереоскопическими приборами.

Основная проблема исследований стереозрения заключается в отсутствии надежной аргументационной базы для обоснования выбора набора тестовых изображений. В известных методиках используются специальные стимулы: стереограммы - изображения, одна часть которых предъявляется левому, а другая – правому глазу. Как правило, применяют случайно-точечные стереограммы (Юлеш, 1960), стимулирующие только механизмы стереозрения. Однако не существует критериев оценки оптимальности тестового изображения для изучения некоторой характеристики стереозрения. Для разработки таких критериев необходима модель, позволяющая, во-первых, связать измеряемый параметр стереозрения с его физиологическими механизмами и, во-вторых, выявить параметры тестового изображения, значимые для стимуляции этих механизмов. К сожалению, известные модели (Марр, 1980; Qian, Zhu, 1997) не достигают требуемого для решения этих задач уровня обобщения.

В современных комплексах применяют разнообразные принципы разделения частей стереограммы при предъявлении наблюдателю: пространственный, цветовой, поляризационный и фазово-временной. Однако, вследствие вышеозначенной проблемы, выбор тестовых изображений и измеряемой характеристики стереозрения, как правило, жестко ограничен. Большинство комплексов исследования стереозрения дают возможность синтеза лишь черно-белых стереограмм для измерения остроты стереозрения и фузионных резервов. В то же время, несомненный интерес представляет измерение контрастной и спектральной чувствительности стереозрения, устойчивости стереозрения, верхнего предела циклопической диспаратности. При этом исследователю могут потребоваться не только черно-белые, но и полутоновые, и размытые стереограммы.

Дополнить существующий арсенал моделей, методов и технических средств исследования стереозрения и призвана настоящая работа.

Цели и задачи работы

Целью работы является разработка автоматизированного комплекса исследования стереозрения человека и модернизация методик изучения стереозрения, позволяющих существенно расширить набор методов изучения стереозрения в норме и при патологиях, на базе структурно-функциональной имитационной модели стереозрения человека.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Анализ известных подходов исследования стереозрения человека.

- Создание имитационной модели стереозрения человека для оценки глубинных характеристик стереограмм.

- Разработка алгоритмов синтеза стереограмм и методик исследования стереозрения человека с их помощью.

- Постановка модельных экспериментов с целью выбора оптимальных стимулов для изучения различных аспектов стереозрения.

- Разработка аппаратно-программного комплекса для исследования стереозрения человека.

- Обоснование эффективности разработанных методик и технических средств при изучении стереозрения в норме и при патологиях.

Методы исследования основаны на использовании теории вероятностей и математической статистики, теории нечетких множеств, теории биотехнических систем, методов имитационного моделирования, методов постановки психофизиологических опытов.

Объектом исследования являются методики и технические средства исследования стереозрения человека.

В качестве предмета исследования выступают имитационные модели стереозрения, позволяющие предложить более совершенные методики изучения стереозрения, а также методы синтеза стереограмм, адекватных для выполнения различных исследований.

Научная новизна.  В работе получен ряд результатов, которые сводятся к следующему:

- Предложена новая структурно-функциональная имитационная модель стереозрения человека, позволяющая воспроизвести в модельных экспериментах психометрические кривые чувствительности стереозрения.

- Предложены новые типы (многоградационные, с различным коэффициентом размывания частей) случайно-точечных стереограмм на основе модельных экспериментов, позволяющие повысить достоверность экспериментальных оценок порогов стереозрения человека.

- Модернизированы методики исследования стереозрения человека за счет использования оригинальной схемы «пустых» проб и отказа от кратковременного предъявления стимулов, что привело к повышению достоверности оценок порогов стереозрения.

- Получены зависимости порогов стереозрения от методики исследования, степени утомления, состояния зрительной системы (норма/патология) с помощью предложенных типов стереограмм.

- Разработан аппаратно-программный комплекс исследования стереозрения человека, позволяющий синтезировать случайно-точечные стереограммы с заданными яркостными, спектральными и пространственными характеристиками и существенно расширяющий возможности изучения стереозрения.

Практическую ценность составляют:

- аппаратно-программный  комплекс, позволяющий определить время реакции испытуемого, остроту, устойчивость, контрастную и спектральную чувствительность стереозрения, верхний предел циклопической диспаратности;

- методы синтеза новых видов случайно-точечных стереограмм, адекватных для исследования стереозрения в норме и при патологиях;

- принципы оптимизации методик исследования, позволяющие уменьшить субъективность оценок порогов стереозрения;

- результаты экспериментальных исследований порогов стереозрения человека, содержащие ранее неизвестные данные о зрительном анализаторе человека.

Внедрение результатов работы.

Результаты, полученные в работе, были использованы: лабораториями физиологии зрения и нейроморфологии Института Физиологии им. И.П. Павлова РАН при разработке методов и алгоритмов морфофункционального анализа группирования бинокулярных нейронов зрительной коры головного мозга в рамках грантов РФФИ 00-04-49289, 03-04-48258; кафедрой Optometry and Visual Science Латвийского Университета (г. Рига) при разработке методов и технических средств изучения стереозрения; кафедрой Биомедицинской электроники и охраны среды СПбГЭТУ при разработке имитационной модели стереозрения в рамках проекта ИТТ/БЭС 67, финансируемого по программе Министерства образования РФ «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники»; кафедрой Биомедицинской электроники и охраны среды СПбГЭТУ в учебном процессе в курсах «Технические методы диагностики и лечебных воздействий», «Тестовые системы в медико-биологических исследованиях».

Апробация результатов работы.

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на: 5-й международной конференции «Распознавание образов и анализ изображений» (Самара, 2000), международной конференции «Офтальмология на рубеже веков» (СПб., 2001), 3-й международной конференции «Логико-лингвистическое управление динамическими объектами» (СПб., 2001), 3-й международной конференция «Телевидение и обработка изображений» (СПб., 2003), 58-й и 59-й научно-технических конференциях, посвященных Дню радио (СПб., 2003, 2004), 5-й международной конференции «Радиоэлектроника в медицине» (М., 2003), всероссийской конференции «Биотехнические системы в XXI веке» (СПб., 2004), 4-м международном семинаре «Биомеханика глаза» (М., 2004), 24-th, 25-th and 27-th European Conference on Visual Perception (24-я, 25-я и 27-я Европейская конференция по изучению зрительного восприятия) (Kusidasi, 2001; Glasgow, 2002; Budapest, 2004).

Основные положения, выносимые на защиту:

- Структурно-функциональная имитационная модель стереозрения человека, построенная на основе физиологических и морфологических экспериментальных данных, более полно, чем другие модели, воспроизводит в модельных экспериментах психометрические кривые чувствительности стереозрения, поэтому она пригодна для оценки эффективности использования стереограмм для исследования различных аспектов стереозрения.

- Модернизация методик исследования стереозрения человека за счет использования новых разновидностей случайно-точечных стереограмм, оригинальной схемы «пустых» проб и отказа от кратковременного предъявления стимулов позволяет существенно снизить субъективность исследований стереозрения человека.

- Аппаратно-программный комплекс исследования стереозрения человека расширяет программу исследований, включая оценку остроты, устойчивости, контрастной и спектральной чувствительности стереозрения, верхнего предела циклопической диспаратности, времени реакции испытуемого на тестовое воздействие.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, из них – семь статей и тезисы к десяти докладам на международных научно-технических конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы, включающего 139 наименований, и одного приложения. Основная часть работы изложена на 143 страницах машинописного текста. Работа содержит 55 рисунков и 9 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирована цель диссертации, приведены основные результаты и научные положения, кратко раскрыто содержание диссертационной работы по главам.

В первой главе выполнен обзор литературных источников по современному состоянию проблемы исследования стереозрения, дана содержательная постановка задачи исследования.

Основными характеристиками стереозрения являются его наличие, фузионные резервы, верхний предел циклопической диспаратности, острота, устойчивость, спектральная и контрастная чувствительность. Для их измерения используют различные схемы – метод минимальных изменений (и его модификацию – лестничную методику), метод постоянных раздражителей, метод вынужденного выбора.

Большинство особенностей стереозрения обусловлено характеристиками нейронов и нейронных связей и, следовательно не связано напрямую с высшей нервной деятельностью. Первичные структуры стереозрения включают сетчатки, наружные коленчатые тела и первичную зрительную кору мозга.

При разработке методов исследования стереозрения нашли применение различные модели этого явления, которые позволяют связать разнородную информацию, полученную с помощью разнообразных методик. Как правило, модель представляет собой искусственную нейронную сеть. Недостаток существующих моделей в том, что основное внимание обычно уделяется подбору функций активности «нейронов», а не структуре «нейронных связей», которая чрезвычайно важна для исследования такого глобального феномена, как стереопсис.

Современные комплексы исследования стереозрения используют принципы цветового, поляризационного, пространственного или фазово-временного разделения для синтеза и предъявления силуэтных или случайно-точечных стереограмм. Основной недостаток существующих комплексов заключается в том, что они позволяют использовать весьма ограниченный набор методик исследования стереозрения, синтезировать лишь черно-белые стереограммы, содержащие стимул с диспаратностью, лежащей в достаточно узком диапазоне. В результате исследователь зачастую не может подобрать адекватную методику измерения и тестовое воздействие, что ведет к значительным методическим погрешностям. Для совершенствования методик исследования необходимы иные модели, более глубоко описывающие феномены стереозрения.

На основании анализа известных подходов исследования стереозрения сформулированы цель и задачи работы.

Вторая глава посвящена описанию основных характеристик и подсистем предложенной структурно-функциональной имитационной модели стереозрения человека.

На основании морфологических и электрофизиологических экспериментальных данных разработана структурно-функциональная имитационная модель стереозрения человека, состоящая из трех подсистем: двух трехслойных сетчаток (фоторецепторы, биполяры, ганглиозные клетки), двух шестислойных наружных коленчатых тел (два крупноклеточных и четыре мелкоклеточных слоя) и двухслойной первичной зрительной коры (тормозно настроенные на диспаратность бинокулярные нейроны и интернейроны).

В разработанной модели значительное внимание уделено структуре «нейронных связей». Включение в модель структур, предшествующих бинокулярным нейронам, увеличило ее гибкость. Использование фоторецепторов различных типов дает возможность проводить эксперименты не только с черно-белыми, но и полутоновыми, и цветными стереограммами. Учет зависимости размера рецептивного поля от эксцентриситета позволяет исследовать и центральное, и периферическое зрение.

На входы модели – слои фоторецепторов сетчаток – подается информация о стереограмме. Выходом модели является набор ответов интернейронов, которые интерпретированы как значения функции, потенциала вергентности:

где , L и R – ответы монокулярно управляемых из левого и правого глаз нейронов наружных коленчатых тел, (xl, y) и (xr, y) – положение их рецептивных полей на сетчатках, r – диспаратность (относительный сдвиг вдоль оси абсцисс области изображения в одной части стереограммы по отношению к другой части стереограммы), (xin, y) – координаты пикселя входного изображения. Суммирование идет по соответственным областям сетчаток, одна из которых сдвинута по отношению к изображению на величину r.

Глубинные характеристики стереограммы определяются на основе анализа формы потенциала вергентности - поверхности с диспаратностью r0 отвечает минимум функции. Для последующих этапов анализа использовано два типа потенциала вергентности – ULF и UHF, которые связаны с активностью низко- и высокочастотного бинокулярного канала соответственно.

Пусть в стереограмме присутствуют две поверхности с диспаратностями r0 и r1. Модель воспринимает глубину обеих поверхностей, если между минимумами ULF(r0) и ULF(r1) расположен локальный максимум ULF(ri), т.е:

|  | (1) |
| --- | --- |

где Ut – некоторая константа, Umax – максимальное значение ULF в области определения.

Качество модельной фузии (т.е. процесса слияния частей стереограммы в единый объемный зрительный образ) характеризуется глубиной минимума потенциала вергентности, выражающей уменьшение значения функции в точке r0, соответствующей диспаратности некоторой поверхности, содержащейся в стереограмме, по отношению к близлежащим (в точках r0–1 и r0+1) значениям функции:

|  | (2) |
| --- | --- |

Чем больше H(r0), тем устойчивее модельная фузия.

Для оценки степени различимости поверхностей использован математический аппарат теории нечетких множеств. Значения U(r) принадлежат одному из двух классов нечеткого множества - классу «существует поверхность с диспаратностью r» принадлежит минимум U, а классу «не существует поверхности с диспаратностью r» - иные значения U. Мера размытости множества значений потенциала вергентности определяется как:

|  | (3) |
| --- | --- |

где , Umin – минимальное значение потенциала вергентности в области определения, N – количество значений потенциала вергентности.

Чем меньше размытость множества значений потенциала вергентности, тем проще разделить классы нечеткого множества и, следовательно, тем выше различимость диспаратных поверхностей, содержащихся в стереограмме.

Программная реализация модели создана в среде программирования Borland Delphi 4.0. Слои модельных нейронов представлены в виде числовых матриц. За передачу сигналов со слоя на слой отвечают отдельные блоки программного кода. Информация о частях стереограммы выбирается из файлов в формате Windows Bitmap, содержащих сведения об относительных яркостях элементов изображения в формате RGB.

В третьей главе рассмотрены алгоритмы синтеза случайно-точечных стереограмм (СТС) и методики исследования стереозрения человека с их помощью.

| СТС – шумоподобное изображение, не содержащее иных признаков глубины кроме диспаратности. На рис. 1, а изображена левая (т.е. предъявляемая левому глазу) часть СТС, формируемая путем равномерного разбрасывания окрашенных точек по фону другого цвета. | Рис. 1 |
| --- | --- |

В этом изображении задается план глубины фона B и специально сформированная область – план глубины стимула S. Для создания правой части СТС (рис. 1, б) сначала воспроизводится левая часть, а затем область S в ней сдвигается вдоль оси абсцисс на величину d. При бинокулярном наблюдении сдвиг, создающий диспаратность d между областями S изображений для сетчаток левого и правого глаза, предопределяет восприятие плоской СТС как объемного изображения с двумя планами глубины – фона с нулевой диспаратностью и стимула с диспаратностью d.

Как правило, алгоритмы синтеза СТС используют следующие характеристики: размер элемента СТС; плотность СТС; диспаратность, размер и форму закодированного (т.е. не воспринимаемого монокулярно) стимула; размер СТС; интенсивности излучения пикселей СТС. Предложено дополнить  этот набор характеристик следующими: способом заполнения области зазора (область g на рис. 1), коэффициентом размывания частей СТС, количеством градаций (цветов, в которые окрашены разбрасываемые точки), типом диспаратности (область S сдвинута на величину d в одной или в обеих частях стереограммы).

При измерении порогов стереозрения перед исследователем встает проблема выбора «руководящего» принципа, т.е. подхода, руководствуясь которым испытуемый выполняет тестовое задание. Обычно испытуемому предлагается определить знак диспаратности стимула, форму стимула или факт присутствия стимула в СТС. Для уменьшения субъективности экспериментальных оценок порога в опыт включают «пустые» пробы, не содержащие объемного изображения. В качестве пустых проб используют СТС, содержащие только план глубины фона. Однако предварительные психофизиологические эксперименты показали, что предпочтительно применять более сложное изображение - СТС, в одной из частей которой область S вновь заполнена случайно-точечными элементами.

Часто стремятся уменьшить время предъявления СТС, чтобы исключить возможность движения глаз. Предложены «специальные» СТС, в которых область S сдвинута на величину d в противоположные стороны в обеих частях изображения, для изучения влияния движений глаз испытуемого на пороги стереозрения. Фузия такой СТС может произойти либо за счет бинокулярных нейронов, настроенных на диспаратность 2d, либо за счет поворота обоих глаз на угол d. Пороговые диспаратности для обычных и «специальных» СТС одинаковы, если движения глаз значительно влияют на пороги стереозрения. В противном случае пороговые диспаратности для обычных и «специальных» СТС различаются в два раза. Показано (см. гл.6), что для большинства испытуемых движения глаз не влияют на чувствительность стереозрения. Этот факт позволяет исключить время предъявления стимула из значимых характеристик методики исследования.

Измерения порогов стереозрения человека направлены на нахождение экстремального значения некоторого параметра СТС, обеспечивающего заданную вероятность правильного суждения испытуемого о глубине стимула. Следовательно, разработанная структурно-функциональная имитационная модель позволяет исследовать все характеристики стереозрения (остроту, верхний предел циклопической диспаратности, устойчивость и т.д.). Методика исследования состоит из нескольких этапов. Во-первых, следует найти параметры СТС, при которых модель будет реагировать на диспаратность r0 закодированного стимула. Для этого достаточно убедиться в том, что ULF и UHF имеют локальные минимумы в точке r0. Во-вторых, следует оценить пороги стереозрения. Для этого необходимо, задавшись константой Ut, определить по формуле (1) пороговое значение r0, при этом r1 (диспаратность фона) следует принять равной 0. В-третьих, следует оценить качество «фузии» путем сравнения глубин минимумов H(r) или же значений d(Unorm) (по формулам (2) и (3)) для СТС, синтезированных при различных значениях некоторого параметра.

В четвертой главе рассмотрены исследования возможностей предложенной структурно-функциональной имитационной модели по описанию характеристик стереозрения человека. Стимулами служили СТС. Качество модельной фузии определялось на основе анализа значений потенциала вергентности. Программа исследований включала построение модельных психометрических кривых (1) и обоснование оптимальности использования определенного типа СТС для двух вариантов исследований (2а, 2б).

1. Известно, что острота стереозрения человека падает по мере увеличения степени размывания одной из частей СТС. В модельных экспериментах использовали СТС, размытые с помощью гауссовского фильтра. Для каждой степени размывания σ находили минимальную rстимула, при которой выполнялись требования формулы (1).

| На основе полученных пар значений (,σ) построена «психометрическая» кривая (рис. 2, квадраты), подобная по форме психометрической кривой, определенной в психофизиологических опытах (рис. 2., треугольники). | Рис. 2 |
| --- | --- |

Отметим, что данная психофизиологическая зависимость не использовалась при разработке структурно-функциональной имитационной модели.

2а. В эксперименте определяли зависимость размытости значений UHF от количества градаций и степени размывания СТС (по формуле (3)). Показано, что по мере увеличения количества градаций размытость значений UHF уменьшается (с 5.4 для черно-белых СТС до 4.1 для СТС, содержащих 8 градаций серого), а по мере увеличения степени размывания σ – увеличивается (до 7.9 при σ = 1пикс). На основе анализа результатов модельного эксперимента выдвинута гипотеза об увеличении достоверности оценок порогов стереозрения при использовании многоградационных СТС в психофизиологических экспериментах.

2б. При амблиопии снижается чувствительность поврежденного глаза к высоким пространственным частотам. В силу этого для исследования стереозрения амблиопов предложено использовать СТС, одна часть которой размыта. Если не размытую часть СТС подать в поврежденный глаз, то она как бы пройдет через низкочастотный фильтр. Больной фактически фузирует два низкочастотных изображения. Минимум UHF при «фузии» двух размытых частей СТС на 470 относительных единиц глубже, чем при «фузии» размытой и не отфильтрованной частей СТС (по формуле (2)). Это позволяет предположить, что амблиопу проще фузировать именно «полуразмытую», а не обычную СТС.

В пятой главе рассмотрена структура и основные характеристики аппаратно-программного комплекса (АПК), являющегося составной частью биотехнической системы исследования стереозрения человека (рис. 3).

Исследователь (Исс.) управляет устройством формирования тестового задания (УФТЗ). УФТЗ позволяет изменять яркостные, пространственные (в том числе глубинные) и спектральные характеристики частей СТС, вид и процент пустых проб, руководящий принцип (определить знак диспаратности стимула, форму стимула или факт присутствия стимула в СТС) и

| Рис. 3 | методику исследования (лестничная или метод постоянных раздражителей). СТС синтезируются с помощью устройства формирования тестовых стимулов (УФТС) и предъявляются испытуемому (Исп.) посредством устройства предъявления тестовых стимулов (УПТС). УПТС содержит |
| --- | --- |

монитор (ЭЛТ), жидкокристаллические (ЖК) очки и видеоадаптер, синхронизирующий работу ЭЛТ и ЖК очков.

УФТС поддерживает различные режимы визуализации СТС на экране ЭЛТ:

а) с использованием аппаратных возможностей видеоадаптеров (УПТС включает видеоадаптер с интегрированным контроллером ЖК очков);

б) с использованием программных возможностей пользовательских библиотек функций Windows (УПТС содержит стандартный видеоадаптер и специальный внешний контроллер ЖК очков);

в) с использованием автостереоскопических методов (УПТС содержит стандартный видеоадаптер, наблюдатель фузирует СТС без использования вспомогательных устройств).

В каждой пробе испытуемый должен вынести одно из двух суждений о структуре предъявляемого стимула. Ответы и время реакции испытуемого регистрируются устройством фиксации ответных реакций (УФОР), содержащим стандартную клавиатуру, и после окончания опыта поступают в устройство обработки информации (УО) для управления УФТЗ и запоминаются с помощью устройства хранения (УХ) для последующего предъявления исследователю через средства отображения информации (СОИ).

С помощью АПК определены время реакции испытуемого на некоторый тип стимула, острота стереозрения, устойчивость стереозрения, контрастная и спектральная чувствительность стереозрения, верхний предел циклопической диспаратности и ряд других параметров.

В шестой главе рассмотрены возможности практического использования разработанного АПК. Программа установочных экспериментов изучения стереозрения с помощью АПК включала: исследование влияния движений глаз на значения порогов (1) и выявление преимуществ СТС, предложенных на основе анализа модельных экспериментов, перед обычными черно-белыми СТС (2а, 2б).

1. У одних и тех же испытуемых измеряли верхний предел циклопической диспаратности с помощью обычных и «специальных» СТС. У 6 из 7 испытуемых верхний предел циклопической диспаратности для обычных СТС примерно в два раза больше, чем для «специальных» СТС (2.06±0.31), т.е. для большинства испытуемых движения глаз не влияют на пороги стереозрения.

2а. В эксперименте по изучению утомления стереозрения при работе с монитором (ЭЛТ) принимали участие 22 испытуемых, которые разбившись на пары, играли между собой в шахматы в течении 1 часа. Часть испытуемых играли в шахматы на обычной доске (группа 1), а часть – на доске, изображенной на экране монитора (группа 2). До и после игры проводились измерения верхнего предела циклопической диспаратности с помощью черно-белых  и многоградационных СТС. Результаты эксперимента приведены в таблице. ΔВПЦД1, ΔВПЦД2 – изменения верхнего предела циклопической диспаратности в результате утомления для первой и второй группы испытуемых соответственно. Ttest – вероятность принадлежности значений ΔВПЦД для двух групп испытуемых к генеральным совокупностям с одинаковым средним значением (критерий Стьюдента).

| Стимул | ΔВПЦД1 | ΔВПЦД2 | Ttest |
| --- | --- | --- | --- |
| Черно-белая СТС | 0.14˚ | -0.04˚ | 0.15 |
| Многоградационная СТС | 0.2˚ | -0.12˚ | 0.01 |

Из таблицы видно, что использование многоградационных СТС позволяет повысить достоверность экспериментальных оценок порогов стереозрения и, как следствие, выявить утомление стереозрение вследствие работы с плоским изображением.

2б. В экспериментах по изучению влияния степени размывания частей стереограммы на фузию принимали участие трое больных, страдающих амблиопией высокой степени. До начала опытов стереозрение с помощью клинических тестов не обнаруживалось.

Испытуемым  предъявлялись СТС с различной диспаратностью и степенью размывания. Показано, что амблиопы способны фузировать размытые (σ = 1) СТС с диспаратностью закодированного стимула 1000´´- 2000´´ при значительном времени экспозиции. После того, как испытуемые при специальных условиях стимуляции получили опыт восприятия глубины, их вновь подвергли исследованию с помощью клинических тестов. После серии проб испытуемым удалось успешно пройти их. Таким образом, использование СТС, одна часть которых пропущена через фильтр низких частот, позволяет выявить наличие стереозрение у больных, страдающих амблиопией, и способствовать формированию стереопсиса.

В заключении сформулированы основные результаты работы:

- Разработана имитационная модель стереозрения человека, структурно и функционально подобная первичным структурам зрительного анализатора, позволяющая воспроизвести форму психометрических кривых зависимости чувствительности стереозрения от степени размывания и контраста частей стереограммы.

- Предложены новые типы СТС  на основе модельных экспериментов для исследования и стимуляции стереозрения в норме и при патологиях (многоградационные, с различным коэффициентом размывания частей стимула).

- Модернизированы методики исследования стереозрения человека за счет использования оригинальной схемы «пустых» проб и отказа от кратковременного предъявления стимулов, что привело к повышению достоверности экспериментальных оценок порогов стереозрения.

- Получены зависимости порогов стереозрения от руководящего принципа и набора тестовых изображений, степени утомления человека-оператора, состояния зрительной системы (норма/патология) с помощью предложенных типов стереограмм.

- Разработан аппаратно-программный комплекс исследования стереозрения, позволяющий синтезировать СТС с заданными яркостными, спектральными и пространственными характеристиками, который дает возможность определить время реакции испытуемого, остроту, устойчивость, контрастную и спектральную чувствительность стереозрения, верхний предел циклопической диспаратности.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

- Lyakhovetskii V.A., Ilyushov G.S., Bolvashenkova O.S. A model of human visual data transmission channel (Модель канала передачи зрительной информации человека) // Pattern Recognition and Image Analysis.-2001.-Vol.11, №2.-P.338-342.

- Lyakhovetskii V.A., Ilyushov G.S., Alexeenko S.V. A role of tuned-inhibitory cells in depth selection (Роль тормозно настроенных на диспаратность нейрнов в выделении глубины) // Perception Supplement.-2001.-Vol.30.- P.77-78.

- Lyakhovetskii V.A., Alexeenko S.V., Ilyushov G.S. A multichannel model of depth selection (Многоканальная модель выделения глубины) // Perception Supplement.-2002.-Vol.31.-P.139-140.

- Ляховецкий В.А., Илюшов Г.С. Моделирование функций зрительного анализатора человека с помощью простых логических функций / Управление в условиях неопределенности.- СПб.: изд-во СПбГТУ, 2002.-Гл.4.1.-С.294-315.

- Ляховецкий В.А, Попечителев Е.П. Модель стереозрения и методики исследования стереовосприятия на ее основе // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Серия “Биотехнические системы в медицине и экологии”.– 2003.– №1.– С.29-31.

- Ляховецкий В.А., Папелба Г. Зависимость характеристик восприятия глубины объектов от спектрального состава изображений // Доклады 3-й международной конференции «Телевидение и обработка изображений», СПб., 5-6 июня 2003г.– СПб.,2003.– С.66-67.

- Ляховецкий В.А. О сжатии стереоскопических изображений // 58-я научно-техническая конференция, посвященная Дню радио и 300-летию Петербурга, СПб.,11-12 апр.2003г.– СПб., 2003.– С.192-193.

- Ляховецкий В.А., Попечителев Е.П. Программно-аппаратный ком-плекс исследования стереоскопического зрения человека  // Доклады 5-й международной конференции “Радиоэлектроника в медицине“, М., 1-2 окт.2003г. - М., 2003.- С.83-86.

- Ляховецкий В.А., Попечителев Е.П., Иванов С.В. Методика оценки утомления стереоскопического зрения оператора // Тезисы конференции “Биотехнические системы в XXI веке”, СПб., 22-26 марта 2004г.– СПб., 2004.– C.91-93.

- Krumina G., Ozolinsh M., Lyakhovetskii V.A. Stereovision by visual stimulus of different quality (Изучение стереоскопического зрения с помощью стимулов с различной степенью размывания) // Proceedings of the IV seminar “Ocular biomechanics“, Moscow, 12 mar.2004.–  Moscow, 2004.– P.82-89.

- Ляховецкий В.А, Попечителев Е.П., Крумина Г. Методические особенности исследования стереоскопического зрения человека с помощью ЭЛТ // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Серия “Биотехнические системы в медицине и экологии”.–2004.–№1.–С.25-29.

- Lyakhovetskii V.A., Popechitelev E.P. The influence of eye movements on stereopsis (Влияние движений глаз на стереопсис) // Perception Supplement.– 2004.–Vol.33–P.98.

- Ляховецкий В.А. Технические средства предъявления стереоизображений // Труды 59-й научно-технической конференции, посвященной Дню радио, СПб., 25-26 апр. 2004г.– СПб., 2004.– С.197-199.